## TP
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY101 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (1a) - Fase A | TP-1a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY102 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (2a) - Fase A | TP-2a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY103 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (3a) - Fase A | TP-3a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY104 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (4a) - Fase A | TP-4a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY105 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (5a) - Fase A | TP-5a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY106 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (6a) - Fase A | TP-6a-ØA | CAIXA TP | 10
4AY107 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (1a) - Fase B | TP-1a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY108 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (2a) - Fase B | TP-2a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY109 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (3a) - Fase B | TP-3a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY110 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (4a) - Fase B | TP-4a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY111 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (5a) - Fase B | TP-5a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY112 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (6a) - Fase B | TP-6a-ØB | CAIXA TP | 15
4AY113 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (1a) - Fase C | TP-1a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY114 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (2a) - Fase C | TP-2a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY115 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (3a) - Fase C | TP-3a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY116 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (4a) - Fase C | TP-4a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY117 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (5a) - Fase C | TP-5a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY118 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (6a) - Fase C | TP-6a-ØC | CAIXA TP | 10
4AY119 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (1a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY120 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (2a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY121 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (3a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY122 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (4a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY123 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (5a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY124 | (4x4) | Tensão LT 230 kV (6a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY125 | (5x2,5) | Sinalização (UC) - TP Aberto (1a/2a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY127 | (2x2,5) | Sinalização (UP1) - TP Aberto (3a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY128 | (2x2,5) | Sinalização (UP2) - TP Aberto (4a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY129 | (2x2,5) | Sinalização (UP2) - TP Aberto (5a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY130 | (2x2,5) | Sinalização (UP2) - TP Aberto (6a) | CAIXA TP | PAINEL
4AY126 | (2x2,5) | Sinalização (UC) - Superv. CA | CAIXA TP | CAIXA TC

## TC
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY201 | (4x6) | Corrente 230 kV (1S) - Fase A | TC-1S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY202 | (4x6) | Corrente 230 kV (1S) - Fase B | TC-1S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY203 | (4x6) | Corrente 230 kV (1S) - Fase C | TC-1S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY204 | (4x6) | Corrente 230 kV (2S) - Fase A | TC-2S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY205 | (4x6) | Corrente 230 kV (2S) - Fase B | TC-2S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY206 | (4x6) | Corrente 230 kV (2S) - Fase C | TC-2S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY207 | (4x6) | Corrente 230 kV (3S) - Fase A | TC-3S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY208 | (4x6) | Corrente 230 kV (3S) - Fase B | TC-3S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY209 | (4x6) | Corrente 230 kV (3S) - Fase C | TC-3S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY210 | (4x6) | Corrente 230 kV (4S) - Fase A | TC-4S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY211 | (4x6) | Corrente 230 kV (4S) - Fase B | TC-4S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY212 | (4x6) | Corrente 230 kV (4S) - Fase C | TC-4S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY213 | (4x6) | Corrente 230 kV (5S) - Fase A | TC-5S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY214 | (4x6) | Corrente 230 kV (5S) - Fase B | TC-5S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY215 | (4x6) | Corrente 230 kV (5S) - Fase C | TC-5S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY216 | (4x6) | Corrente 230 kV (6S) - Fase A | TC-6S-ØA | CAIXA TC | 10
4AY217 | (4x6) | Corrente 230 kV (6S) - Fase B | TC-6S-ØB | CAIXA TC | 15
4AY218 | (4x6) | Corrente 230 kV (6S) - Fase C | TC-6S-ØC | CAIXA TC | 10
4AY219 | (4x6) | Corrente 230 kV (1S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY220 | (4x6) | Corrente 230 kV (2S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY221 | (4x6) | Corrente 230 kV (3S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY222 | (4x6) | Corrente 230 kV (4S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY223 | (4x6) | Corrente 230 kV (5S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY224 | (4x6) | Corrente 230 kV (6S) | CAIXA TC | PAINEL
4AY225 | (2x2,5) | Sinalização (UC) - Superv. CA | CAIXA TC | DISJUNTOR

## DISJUNTOR
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY315 | (2x2,5) | Sinalização (UC) - Superv. CA | DISJUNTOR | PAINEL
4AY301 | [2x16] | Circ. Fechamento (Alim. 125Vcc) | DISJUNTOR | PAINEL |  | *
4AY302 | (2x2,5) | Circ. Fech. (Intertravamento Secc.) | DISJUNTOR | SECCIONADORA
4AY303 | (2x2,5) | Circ. Fech. (Intertravamento Secc.) | DISJUNTOR | SECCIONADORA
4AY304 | (2x2,5) | Circ. Fech. (Comando Tripolar) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY305 | (2x2,5) | Comando Abertura Remoto | DISJUNTOR | PAINEL
4AY306 | [2x16] | Circ. Abert. 1 (Alim. 125 Vcc) | DISJUNTOR | PAINEL |  | *
4AY307 | (4x4) | Circ. Abert. 1 (Comando Monopolar) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY308 | [2x16] | Circ. Abert. 2 (Alim. 125 Vcc) | DISJUNTOR | PAINEL |  | *
4AY309 | (4x4) | Circ. Abert. 2 (Comando Monopolar) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY310 | (15x1,5) | Sinalização (UC) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY311 | (2x2,5) | Sinalização (UC) - Superv. CA | DISJUNTOR | SECCIONADORA
4AY312 | (9x1,5) | Sinalização (UP1) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY313 | (9x1,5) | Sinalização (UP2) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY314 | (2x2,5) | Sinalização (RDP) | DISJUNTOR | PAINEL
4AY503 | (2x2,5) | Circ. Comando (Abertura SF6) | DISJUNTOR | SECCIONADORA
4AY506 | (2x2,5) | Circ. Comando (Abertura SF6) | DISJUNTOR | SECCIONADORA
4BY316 | (9x1,5) | Sinalização (UP) | DISJUNTOR | PAINEL

## SECCIONADORA
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY303 | (2x2,5) | Circ. Fech. (Intertravamento Secc.) | SECCIONADORA | DISJUNTOR
4AY504 | [2x4] | Circ. Comando (Alim. 125 Vcc) | SECCIONADORA | PAINEL |  | *
4AY505 | (5x2,5) | Circ. Comando (Abert./Fecham.) | SECCIONADORA | PAINEL
4AY506 | (2x2,5) | Circ. Comando (Abertura SF6) | SECCIONADORA | DISJUNTOR
4AY507 | (2x2,5) | Circ. Comando (Intertravamento LT) | SECCIONADORA | PAINEL
4AY516 | (2x2,5) | Circ. Fech. Disjuntor (Intertravamento) | SECCIONADORA | SECCIONADORA
4AY519 | (9x1,5) | Sinalização (UC) | SECCIONADORA | PAINEL
4AY523 | (2x2,5) | Sinalização (UC) - Superv. CA | SECCIONADORA | SECCIONADORA
4BY513 | (5x2,5) | Sinalização (UP) | SECCIONADORA | PAINEL

## SINCRONIZADOR
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4D3-100 | (4x6) | Sinal de Tensão | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-202 | (4x6) | Sinal de Corrente | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-302 | (4x6) | Comando de Fechamento Monopolar (Sincronizador) | PAINEL | DISJUNTOR |  | *
4D3-303 | (4x6) | Comando de Abertura - Trip (Sincronizador) | PAINEL | DISJUNTOR |  | *
4D3-308 | (4x6) | Comando de Abertura Monopolar (Sincronizador) | PAINEL | DISJUNTOR |  | *
4D3-310 | (9x1,5) | Sinalização - Disj. Aberto / Fechado (Sincronizador) | PAINEL | DISJUNTOR
4D3-600 | (5x2,5) | Sinalização - Sincronizador | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-601 | (5x2,5) | Sinalização - Falta CC | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-602 | (5x2,5) | Sinalização - Falha Sincronismo / Habilita-Desabilita Sincronizador | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-603 | (2x6) | Comando de Fechamento Monopolar - Alim. CC | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5 | *
4D3-604 | (2x6) | Comando de Abertura Monopolar - Alim. CC | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5 | *
4D3-605 | (2x2,5) | Comando de Abertura / Fechamento | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5
4D3-606 | (5x2,5) | Desabilitar PSD Remotamente | SINCRONIZADOR | PAINEL | 5

## MERGING UNIT
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY840 | (4x6) | Alim. 125 Vcc (Fonte 1) | MERGING UNIT | PAINEL |  | *
4AY841 | (4x6) | Alim. 125 Vcc (Fonte 2) | MERGING UNIT | PAINEL |  | *

## TRANSFORMADOR
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4CY401 | (4x6) | Corrente ATR (TC-G) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY402 | (4x6) | Corrente ATR (TC-C) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY403 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY404 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY405 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY406 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase A) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY407 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase B) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY408 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase C) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY409 | (15x1,5) | Medição TAP - SPS | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY410 | (2x2,5) | Comando CDC (Bloqueio) | TRANSFORMADOR | PAINEL
4CY411 | (2x6) | Corrente ATR (TC-G) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
4CY412 | (2x6) | Corrente ATR (TC-G) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
4CY413 | (2x6) | Corrente ATR (TC-G) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
4CY414 | (2x6) | Corrente ATR (TC-C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
4CY415 | (2x6) | Corrente ATR (TC-C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
4CY416 | (2x6) | Corrente ATR (TC-C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
4CY417 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
4CY418 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
4CY419 | (5x2,5) | Comando CDC (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
4CY420 | (9x1,5) | Medição TAP - SPS (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
4CY421 | (9x1,5) | Medição TAP - SPS (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
4CY422 | (9x1,5) | Medição TAP - SPS (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX401 | (4x6) | Corrente ATR (TC-D) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX402 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX403 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX404 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX420 | (2x6) | Corrente ATR (TC-E) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 10
5HX421 | (2x6) | Corrente ATR (TC-H) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 10
5HX422 | (2x6) | Corrente ATR (TC-E) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 15
5HX423 | (2x6) | Corrente ATR (TC-H) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 15
5HX424 | (2x6) | Corrente ATR (TC-E) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX425 | (2x6) | Corrente ATR (TC-H) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX426 | (2x6) | Corrente ATR (TC-D) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 10
5HX427 | (2x6) | Corrente ATR (TC-D) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 15
5HX428 | (2x6) | Corrente ATR (TC-D) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX429 | (2x6) | Corrente ATR (TC-J) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX430 | (2x6) | Corrente ATR (TC-F) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX431 | (2x6) | Corrente ATR (TC-J) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX432 | (2x6) | Corrente ATR (TC-F) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX433 | (2x6) | Corrente ATR (TC-J) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX434 | (2x6) | Corrente ATR (TC-F) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX435 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX436 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX437 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX438 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX439 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX440 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX441 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX442 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX443 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX444 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX445 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase A) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX446 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX447 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX448 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX449 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX450 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase B) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX451 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX452 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX453 | (15x1,5) | Alarmes ATR (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX454 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX455 | (15x1,5) | Saídas Analog. (Fase C) - Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX456 | (2x2,5) | Chave Seletora (Fase A)-Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX457 | (2x2,5) | Chave Seletora (Fase B)-Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX458 | (2x2,5) | Chave Seletora (Fase C)-Interl. A.C./A.I. | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX473 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase A) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX474 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase A) | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR-A | 15
5HX476 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase B) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX477 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase B) | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR-B | 10
5HX479 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase C) | TRANSFORMADOR | PAINEL
5HX480 | (2x2,5) | Bloqueio VF (Fase C) | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR-C | 15
5HX825 | 4x16 | Alimentação CA - Ventilação Forçada | TRANSFORMADOR | PAINEL |  | *
5HX901 | (2x16) | Alimentação CC - Comando/Controle | TRANSFORMADOR | PAINEL |  | *
5HX405 | 4x6 | Alimentação CA (Fase B) (Armário - Trafo-B) | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX409 | 4x6 | Alimentação CA (Fase A) (Armário - Trafo-A) | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX413 | 4x6 | Alimentação CA (Fase C) (Armário - Trafo-C) | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15
5HX417 | (2x6) | Alimentação CC (Fase B) (Armário - Trafo-B) | TRANSFORMADOR-B | TRANSFORMADOR | 10
5HX418 | (2x6) | Alimentação CC (Fase A) (Armário - Trafo-A) | TRANSFORMADOR-A | TRANSFORMADOR | 15
5HX419 | (2x6) | Alimentação CC (Fase C) (Armário - Trafo-C) | TRANSFORMADOR-C | TRANSFORMADOR | 15

## CAIXA CA
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY807 | 4x16 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | PAINEL |  | *
4AY808 | 4x16 | Motores | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | PAINEL |  | *
4AY809 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | CAIXA TP |  | *
4AY810 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | CAIXA TC |  | *
4AY811 | 4x10 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | DISJUNTOR |  | *
4AY812 | 4x10 | Motor - Disjuntor | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | DISJUNTOR |  | *
4AY813 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY814 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY815 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY816 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY817 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY818 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY819 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY820 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY821 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY822 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY823 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY824 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY825 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY826 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY827 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY828 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY829 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY830 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY831 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY832 | 4x6 | Motor - Secc. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY833 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CA | MERGING UNIT |  | *

## COSTURA
Tag | Formação | Função | Origem | Destino | Distância | Bitola?
4AY8007 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | DISJUNTOR |  | *
4AY8008 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | DISJUNTOR |  | *
4AY8009 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY8010 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8011 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8012 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8013 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8014 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8015 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8016 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8017 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8018 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8019 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY8020 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8021 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8022 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8023 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8024 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8025 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8026 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8027 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8028 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | PAINEL | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8029 | 4x10 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | CAIXA TC |  | *
4AY8030 | 4x10 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | CAIXA TP |  | *
4AY8031 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | REATOR |  | *
4AY8032 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | PAINEL | CAPACITOR |  | *
4AY8033 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY8034 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8035 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8036 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8037 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8038 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8039 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8040 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8041 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8042 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8043 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY8044 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8045 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8046 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8047 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8048 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8049 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8050 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8051 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8052 | 4x6 | Motores dos Equipamentos | DISJUNTOR | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8053 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8054 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8055 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8056 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8057 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8058 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8059 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8060 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8061 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8062 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8063 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8064 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8065 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8066 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8067 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8068 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8069 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8070 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8071 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8072 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8073 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8074 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8075 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8076 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8077 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8078 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8079 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8080 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8081 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8082 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8083 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8084 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8085 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8086 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8087 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8088 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8089 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8090 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8091 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8092 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8093 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8094 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8095 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-8 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8096 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-8 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8097 | 4x10 | Motores dos Equipamentos | SECCIONADORA-9 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8098 | 4x10 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | CAIXA TC |  | *
4AY8099 | 4x10 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | CAIXA TP |  | *
4AY8100 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | REATOR |  | *
4AY8101 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | DISJUNTOR | CAPACITOR |  | *
4AY8102 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | CAIXA TC |  | *
4AY8103 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | CAIXA TC |  | *
4AY8104 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | CAIXA TC |  | *
4AY8105 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | CAIXA TC |  | *
4AY8106 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | CAIXA TC |  | *
4AY8107 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | CAIXA TC |  | *
4AY8108 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | CAIXA TC |  | *
4AY8109 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | CAIXA TC |  | *
4AY8110 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-9 | CAIXA TC |  | *
4AY8111 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-10 | CAIXA TC |  | *
4AY8112 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | CAIXA TP |  | *
4AY8113 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | CAIXA TP |  | *
4AY8114 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | CAIXA TP |  | *
4AY8115 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | CAIXA TP |  | *
4AY8116 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | CAIXA TP |  | *
4AY8117 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | CAIXA TP |  | *
4AY8118 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | CAIXA TP |  | *
4AY8119 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | CAIXA TP |  | *
4AY8120 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-9 | CAIXA TP |  | *
4AY8121 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-10 | CAIXA TP |  | *
4AY8122 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | REATOR |  | *
4AY8123 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | REATOR |  | *
4AY8124 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | REATOR |  | *
4AY8125 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | REATOR |  | *
4AY8126 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | REATOR |  | *
4AY8127 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | REATOR |  | *
4AY8128 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | REATOR |  | *
4AY8129 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | REATOR |  | *
4AY8130 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-9 | REATOR |  | *
4AY8131 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-10 | REATOR |  | *
4AY8132 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | CAPACITOR |  | *
4AY8133 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | CAPACITOR |  | *
4AY8134 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | CAPACITOR |  | *
4AY8135 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | CAPACITOR |  | *
4AY8136 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | CAPACITOR |  | *
4AY8137 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | CAPACITOR |  | *
4AY8138 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | CAPACITOR |  | *
4AY8139 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | CAPACITOR |  | *
4AY8140 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-9 | CAPACITOR |  | *
4AY8141 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-10 | CAPACITOR |  | *
4AY8142 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8143 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8144 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8145 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8146 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8147 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8148 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8149 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8150 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-1 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8151 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8152 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8153 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8154 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8155 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8156 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8157 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8158 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-2 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8159 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8160 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8161 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8162 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8163 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8164 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8165 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-3 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8166 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8167 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8168 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8169 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8170 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8171 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-4 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8172 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8173 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8174 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8175 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8176 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-5 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8177 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8178 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8179 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8180 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-6 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8181 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8182 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8183 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-7 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8184 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8185 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-8 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8186 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | SECCIONADORA-9 | SECCIONADORA-10 |  | *
4AY8187 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA TC | CAIXA TP |  | *
4AY8188 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA TC | REATOR |  | *
4AY8189 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA TC | CAPACITOR |  | *
4AY8190 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA TP | REATOR |  | *
4AY8191 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | CAIXA TP | CAPACITOR |  | *
4AY8192 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | REATOR | CAPACITOR |  | *
4AY8193 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | DISJUNTOR |  | *
4AY8194 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | CAPACITOR |  | *
4AY8195 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | REATOR |  | *
4AY8196 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | CAIXA TP |  | *
4AY8197 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | CAIXA TC |  | *
4AY8198 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | CAPACITOR |  | *
4AY8199 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-1 |  | *
4AY8200 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-2 |  | *
4AY8201 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-3 |  | *
4AY8202 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-4 |  | *
4AY8203 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-5 |  | *
4AY8204 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-6 |  | *
4AY8205 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-7 |  | *
4AY8206 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-8 |  | *
4AY8207 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-9 |  | *
4AY8208 | 4x6 | Ilum./Aquec./Tom. | MERGING UNIT | SECCIONADORA-10 |  | *